## 様式１
様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）
令和５年９月●日
静岡県地球温暖化防止活動推進センター指定団体 特定非営利活動法人 アースライフネットワーク 代表理事 松木 徳夫 様
| 申請者 (PPA事業者) | 申請者住所 |  | 静岡県静岡市葵区追手町●ー●
|  | 氏名又は名称 |  | 再エネ促進株式会社
|  | （法人にあっては、その代表者氏名） |  | 代表取締役 静岡 太郎
| 共同申請者 （需要家） | 共同申請者住所 |  | 静岡県静岡市駿河区有明町●ー●
|  | 氏名又は名称 |  | 再エネ導入株式会社
|  | （法人にあっては、その代表者氏名） |  | 代表取締役 静岡 花子
再生可能エネルギー導入促進緊急対策事業費補助金交付申請書
再生可能エネルギー導入促進緊急対策事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、次の通り補助金交付を申請します。
補助金交付申請額 |  | 金 | 500000 |  |  | 円 | ← | 税抜きで記入してください。
補助対象事業着手 予定年月日 |  |  | 令和 ５ 年 10 月 １ 日 |  |  |  | ← | 設置工事の発注や契約の日を記入してください。（別紙２工程表と整合をとってください。） 事業着手は交付決定日以降としてください。申請から交付決定までに要する期間は30日以内を想定しています。
補助対象事業完了 予定年月日 |  |  | 令和 ６ 年 １ 月 15 日 |  |  |  | ← | 設置工事完了予定日又は設置に要する経費（全額）の支払予定日のいずれか遅い日を記入してください。 （別紙２工程表と整合をとってください。）
総事業費（税込み） |  |  | 1650000 |  |  | 円 | ← | 税込みで記入してください。
補助対象経費 |  |  | 1500000 |  |  | 円 | ← | 税抜きで記入してください。
担当者連絡先 （PPA事業者） |  | （住所） | 〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町●ー●
|  | （所属） | ●●事業所 再エネ促進課
|  | （氏名） | 静岡 次郎
|  | （電話） | 054-●●●-●●●● |  | （FAX） | 054-●●●-●●●●
|  | （E-mail） | ●●●●●＠●●●●
※１ 設置工事着手予定日（発注日や契約日）を記載してください。 ※２ 設置工事完了予定日又は設置に要する経費（全額）の支払予定日のいずれか遅い日を 記載してください。 ※３ 金額は税抜きで記入してください。（総事業費のみ税込みで記入してください）

## 別紙１事業計画書①
別紙１
事業計画書
１ 補助対象事業
補助対象事業 | ■ | オンサイトPPAモデル | □ | リースモデル | ← | 該当する事業に、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
補助対象事業要件 | ■ | 補助金相当額分を需要家に還元（サービス料金から控除）している。
| ■ | 「ふじのくに０円ソーラー事業」の事業プランに登録されている。
| ■ | 中古品の設置、修繕、その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 予備品の設置、その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 技術開発、実証事業、その他これらに類するものに該当しない。 |  |  | ← | 要件に該当することを確認の上、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
| ■ | 交付決定の通知前に設置工事に着手していない。
| ■ | 太陽光発電設備の全ての要件を満たしている。
| ■ | 蓄電池の全ての要件を満たしている。
※ 該当する場合は、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
２ 補助対象設備の設置場所（需要家）
設置場所の名称 | 再エネ導入株式会社 ●●事業所 |  |  |  | ← | 設置場所の事業所名等を記入してください。 例：●●会社 ○○事業所
所在地 | 静岡県静岡市駿河区有明町●ー● |  |  |  | ← | 設置場所の住所を記入してください。
設置場所の所有者 | 共同申請者（需要家）に同じ |  |  |  | ← | 設置場所の所有者を記入してください。 例：申請者に同じ、○○会社 等
３ 補助対象者
補助対象者要件 （PPA事業者） | ■ | 次に掲げる全ての要件を満たしている。 |  |  | ← | 要件に該当することを確認の上、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
ａ 県税の未納がないこと ｂ 役職員を含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との 関係を有しないこと ｃ 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと ｄ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第５項に規定 する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと ｅ 法人税法第２条第５号に定める公共法人でないこと ｆ 関係法令や基準等を遵守すること
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
４ 需要家
需要家 | 県内に事業所を有する下記に示す者であること。
| ■ | a 会社及び個人事業主
| □ | b 私立学校法に規定する学校法人
| □ | c 社会福祉法に規定する社会福祉法人
| □ | d 医療法に規定する医療法人
| □ | e 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 |  |  | ← | 該当する項目に、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
| □ | f 農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合等
| □ | g 中小企業等協同組合、商店街振興組合、消費生活協同組合などの協同組合等
| □ | h 特定非営利活動促進法に規定する法人格が付与された特定非営利活動法人
需要家要件 | ■ | 次に掲げる全ての要件を満たしている。 |  |  | ← | 要件に該当することを確認の上、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
ａ 県税の未納がないこと ｂ 役職員を含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との 関係を有しないこと ｃ 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと ｄ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第５項に規定 する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと ｅ 法人税法第２条第５号に定める公共法人でないこと ｆ 関係法令や基準等を遵守すること
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。

## 別紙１事業計画書②
４ 補助対象設備
導入設備の概要
設備の種類 | 既設 | 製造者名 |  |  | 型式 |  |  | 蓄電容量 |  |  |  |  | 蓄電池について、記入してください。 ※行が不足する場合は追加してください。
蓄電池 | □ | ●●●株式会社 |  |  | 12345-ABCDE |  |  | 10 |  |  | kWh | ←
| □ | [9 empty] | kWh
※ 今回導入する蓄電池を接続する太陽光発電設備に、すでに接続している蓄電池がある場合は、 既設の設備についても記入し、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
５ 補助対象経費
経費の内訳
設備の種類 | 金額
蓄電池 | 金 |  |  | 1500000 | [5 empty] | 円 |  | ← | 税抜きで記入してください。
合計 | 金 |  |  | 1500000 | [5 empty] | 円 |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です。
※ 金額は税抜きで記入してください。
補助対象設備の 調達方法 | □ | 自身、親会社、子会社、関連会社からの調達 | [9 empty] | ← | 該当する項目に、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
| ■ | 上記以外からの調達 | [10 empty] | （設置する設備の調達に関する方法です。）
他の補助金等の 併用予定 | □ | あり |  | 名称（ | [5 empty] | ) |  | ← | 該当する項目に、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
|  |  |  | 金額（ | [5 empty] | ）円 |  |  | 併用する補助金等がある場合は、記入してください。
| ■ | なし
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
６ 補助額の算出
設備の種類 | 金額（円） |  |  | 算出方法
蓄電池 | 520000 |  |  | □ | 業務・産業用： | 蓄電容量（ |  |  | ）kWh×6.3万円 |  |  | ← | 添付５経費内訳書【蓄電池】と整合をとってください。
[5 empty] | 家庭用： | 蓄電容量（ | 10 |  | ）kWh×5.2万円 |  |  |  | 蓄電容量は小数第２位以下を切り捨てた値を記入してください。
| 500000 |  |  | ■ | 補助対象経費の３分の１
※ 算出方法ごとに金額を記入し、いずれか低い額の□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
７ 自家消費の見込み
年間の想定発電量（kWh） |  |  |  | 4500 | [5 empty] | kWh
年間の想定消費電力量（kWh） 年間の想定消費電力量（kWh） |  |  |  | 5000 | [5 empty] | kWh
年間の想定売電量（kWh） |  |  |  | 0 | [5 empty] | kWh |  | ← | 売電を行わない場合は、「０」を記入してください。
８ 太陽光発電設備
導入設備の概要
設備の種類 |  | 既設 | 製造者名 |  | 型式 |  |  | 発電出力 |  |  |  |  | 今回導入する蓄電池を接続する太陽光発電設備について、記入してください。（補助対象ではありません） ※行が不足する場合は追加してください。
太陽光発電設備 | ﾓｼﾞｭ ｰﾙ | □ | ▲▲▲株式会社 |  | ABCDE-12345 |  |  | 10 |  |  | kW | ←
| ﾊﾟﾜ ｺﾝ | □ | ×××株式会社 |  | FGHIJ-67890 |  |  | 9.9 |  |  | kW
※ 既に設置している場合は、その設備について記入し、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。

## 別紙２工程表
別紙２
工程表
項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
契約
準備工事
設置工事
完成確認
支払い
●
●
●

## 添付１
添付１ |  | チェックリスト【交付申請書】 | [5 empty] | ← | 交付申請書提出時はこちらのチェックリストを使用してください。
| 申請者名 （PPA事業者） |  | 再エネ促進株式会社 |  |  |  |  | ← | 申請者名のみで可、代表者名は不要です
| 番号 | 添付書類 | 様式 | 形式 | 対象 | チェック | 備考
| 01 | チェックリスト | 添付１ | Excel | PPA事業者 | ○ | 「交付申請書」用 | ← | チェック欄は、添付した書類は「○」、該当がない書類は「―」を選択してください
| 02 | 交付申請書 | 様式１ | Excel | PPA事業者 | ○ | PPA事業者と需要家の共同申請とすること
| 03 | 事業計画書 | 別紙１ | Excel | PPA事業者 | ○
| 04 | 工程表 | 別紙２ | Excel | PPA事業者 | ○
| 05 | 申請者の登記事項証明書（法人）、住民票等（個人）の原本又は写し | ― | PDF | PPA事業者 需要家 | ○
| 06 | 設備装置の一覧表 | 添付２ | Excel | PPA事業者 | ○
| 07 | 補助対象設備の図面 | ― | PDF | PPA事業者 | ○
| 08 | 仕様書 | ― | PDF | PPA事業者 | ○ | ・以下の場合は、根拠資料を追加添付 【家庭用蓄電池を導入する場合】
| 09 | 発電出力の根拠資料 | 添付３ | Excel 又は 任意様式 | PPA事業者 | ○ | 添付3以外の任意様式も可
| 10 | 年間想定発電量の根拠資料 | ― | PDF | PPA事業者 | ○
| 11 | 対象事業所の年間消費電力量の根拠資料 | ― | PDF | PPA事業者 | ○
| 12 | 蓄電容量の根拠資料 | 添付４ | Excel 又は 任意様式 | PPA事業者 | ○ | 添付4以外の任意様式も可
| 13 | 設置場所の写真 | ― | 画像データ | PPA事業者 | ○
| 14 | 経費内訳書 | 添付５ | Excel | PPA事業者 | ○ | ・以下の場合は、根拠資料を追加添付 【他の補助金等を併用する場合】 【利益等排除が必要な場合】
| 15 | 工事見積書の写し | ― | PDF | PPA事業者 | ○
| 16 | オンサイトPPA又はリースの契約書（案）、覚書（案）、料金計算書等 | ― | PDF | PPA事業者 | ○
| 17 | 納税証明書の原本又は写し | ― | PDF | PPA事業者 需要家 | ○
| 18 | 確定申告書の写し | ― | PDF | 需要家 | ― | 【個人事業主の場合に限る】
| 19 | その他必要と認める書類 | ― | ― | ― | ― | 【別途指示があった場合のみ】
※ 電子メールで提出する場合は、「形式」欄のファイル形式としてください。

## 添付２
添付２ |  | 設備装置の一覧表
| 番号 | 設備名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 数量 | 備考
[8 empty] | ← | 「仕様」欄は、蓄電池であれば蓄電容量を記入してください
| 1 | 蓄電池 | ●●●株式会社 | 12345-ABCDE | 10kWh | 1 |  |  | 太陽光発電設備（モジュール・パワコン）であれば、発電出力を記入してください
その他の設備では、仕様書等から、構造、方式、素材等を適宜記入してください
| 参考 | モジュール | ▲▲▲株式会社 | ABCDE-12345 | 10.0kWh | 1
| 参考 | パワコン | ×××株式会社 | FGHIJ-67890 | 9.9kWh | 1
※ 蓄電池、その他、補助対象設備の図面や見積書に記載された主要な構造物や電気設備等を記載してください。配管、ケーブル等は記載不要です。
※ 太陽光発電設備（モジュール・パワコン）についても、記載してください。
※ 「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」「見積書」「経費内訳書」と突合できるように、適宜付番してください。

## 添付3
添付３ |  | 発電出力の根拠資料 |  |  |  | ← | 本様式によらない任意様式での提出も可
発電出力（kW）
|  | 9.9 | kW
（１）事業所の想定消費電力量
年間の想定消費電力量（kWh/年）
|  | 5000 | kWh/年 | ・・・ | Ａ | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
月別の想定消費電力量（kWh/月）
| 4月 | 400 | kWh/月 |  |  | ← | 例えば、直近の消費電力量が記載された書類がR5年7月発行の場合は、R4年7月からR5年6月などの期間について記入してください
| 5月 | 400 | kWh/月
| 6月 | 420 | kWh/月
| 7月 | 450 | kWh/月
| 8月 | 450 | kWh/月
| 9月 | 420 | kWh/月
| 10月 | 400 | kWh/月
| 11月 | 400 | kWh/月
| 12月 | 420 | kWh/月
| 1月 | 420 | kWh/月
| 2月 | 420 | kWh/月
| 3月 | 400 | kWh/月
（２）太陽光発電設備の年間の想定発電量
|  | 4500 | kWh/年 | ・・・ | Ｂ
（３）想定消費電力量と想定発電量の差
|  | 500 |  | ・・・ | Ａ－Ｂ | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
【太陽光発電設備の要件】
|  | 適合 |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
（４）想定売電量
|  | 0 | kWh/年 |  |  | ← | 売電を行わない場合は、「０」を記入してください。
・電気事業者が発行した直近１年間の消費電力量が記載された書類を添付
・新築の場合は、年間消費電力量の積算の根拠となる資料（任意様式）を添付
※積算にあたっては、類似施設の実績や導入する電気設備の電力使用量を積み上げなど合理的な根拠を示し、過大とならないよう精査すること
・メーカー等のシミュレーションデータを添付
・余剰電力を売電する場合記入
（売電しない場合「0」）
・売電する場合、売電量の算定方法について、メーカー等のシミュレーションデータや説明資料を添付
・「適合」（想定消費電力量≧想定発電量）であることを確認すること
・発電出力は小数第２位以下を切り捨てた数値で記入

## 添付４
添付４ |  | 蓄電容量の根拠資料 | [5 empty] | ← | 本様式によらない任意様式での提出も可
| 蓄電容量（kWh） |  |  | 発電出力（kW） |  |  |  | ← | 蓄電容量は小数第２位以下切り捨ての小数第１位まで記入してください
|  | 10 | kWh | 9.9 |  | kW |  | ← | 発電出力は小数第２位以下切り捨ての小数第１位まで記入してください
|  |  |  | 設置場所 |  |  |  | ← | 設置場所を選択してください | [5 empty] | 地上設置 | 屋根設置
|  |  |  | 屋根設置 |  |  |  |  | 発電出力 | 50kW未満 | 50kW以上250kW未満 | 250kW以上1,000kW未満 | 1,000kW以上2,000kW未満 | 2,000kW以上 | 16.7 | 13.3
|  |  |  | 設備利用率 |  |  |  |  | 設備利用率（屋根設置） | 13.3% | 13.1% | 13.7% | 14.2% | 14.7% | 15.5 | 13.1
|  |  |  | 13.3 |  | % |  | ← | 設備利用率（地上設置） | 16.7% | 15.5% | 15.7% | 15.8% | 16.8% | 15.7 | 13.7
|  |  |  | 蓄電容量の上限（kWh） |  |  | 審査用 |  | ※リストから該当する設備利用率を選択してください。 | [5 empty] | 15.8 | 14.2
|  |  |  | 10.5 |  | kWh | 10 | ← | 蓄電容量の上限＝発電出力×８ｈ×設備利用率（自動計算のため入力不要です） | [5 empty] | 16.8 | 14.7
|  |  |  | 上限以内 |  |  | 9.9 |  | ※「上限を超えています」と表示された場合、補助額の算定は上限の蓄電容量で行います。
蓄電池を活用する負荷の内訳（kWh）
| 番号 | 名称 | 消費電力 (kW) | 数量 | 稼働時間 (h) | 消費電力量 (kWh) | 備考
| 1 | 照明 | ● | ● | ● | ● | 平常時 | ← | 必要に応じて、備考欄に用途（平常時と停電時の別等）を記入ください
| 2 | 空調 | ● | ● | ● | ● | 平常時
| 3 | 事務所コンセント | ● | ● | ● | ● | 平常時
0
0
0
0
0
0
0
| 合計 |  |  |  |  | ● |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
補足説明（蓄電池の活用計画（時間帯や消費場所）、負荷に対する容量の妥当性等を記載）
| 上記の負荷について、日没後に事務室において、使用します。 事務室を使用する時間は、●時間を想定しており、その想定消費電力量は■kWhになります。 蓄電池の蓄電容量は▲kWhであり、想定消費電力量に見合った容量となっています。 | [6 empty] | ← | 消費電力量の内訳（kWh）の合計等をもとに、蓄電容量の積算の考え方を説明してください
・発電出力は小数第１位まで記入
※小数第２位以下切り捨て
蓄電容量は小数第１位まで記入
※小数第２位以下切り捨て
蓄電容量
発電出力

## 添付５（蓄電池）
添付５ |  | 経費内訳書【蓄電池】 | [7 empty] | ← | 蓄電池はこちらを作成してください。
| 蓄電池の種別 |  | 家庭用
| 補助額 |  | 500000 | 円 ・・・ | ①から②のうち、いずれか低い額 |  |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | ① | 520000 | 円 ・・・ | 蓄電容量（定格容量）×6.3万円/kWh（業務・産業用の場合） 又は ×5.2万円/kWh（家庭用の場合） |  |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  | ② | 500000 | 円 ・・・ | 補助対象経費に１／３を乗じて得た額 |  |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 蓄電容量（kWh） |  | 10 | kWh ・・・ | 小数第２位以下切り捨てで記入（蓄電容量の上限の範囲内） |  |  |  |  | ← | 蓄電容量は小数第２位以下を切り捨てた値を入力してください
| 他の補助金等の併用額 |  | 0 | 円 ・・・ | 交付決定又は交付された額 |  |  | 10 | （審査用） | ← | 他の補助金等を併用しない、又は交付決定前の場合は「0」を入力してください
（単位：円）
| 補助対象経費（税抜） |  | 経費の内容 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 番号 | 備考
|  |  | 蓄電池 | 1000000 | 1 | 台 | 1000000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  |  | 搬入費 | 50000 | 1 | 式 | 50000 |  |  | ← | 番号欄は「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」「見積書」「経費内訳書」が突合できるよう適宜付番してください
|  |  | 設置工事費 | 100000 | 1 | 式 | 100000
|  |  | 電気工事費 | 100000 | 1 | 式 | 100000
|  |  | 共通仮設費 | 50000 | 1 | 式 | 50000
|  |  | 現場管理費 | 100000 | 1 | 式 | 100000
|  |  | 一般管理費 | 100000 | 1 | 式 | 100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 補助対象経費（税抜）合計 | [5 empty] | 1500000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 消費税及び地方消費税 | [5 empty] | 150000 |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 補助対象経費（税込） | [5 empty] | 1650000 |  |  | ← | 補助額の算定は税抜の補助対象経費で行います。
※番号欄は「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」「見積書」「経費内訳書」が突合できるよう適宜付番してください。
※補助対象経費について按分等を行っている場合は、別途積算の根拠資料を添付してください。
※他の補助金等を併用する場合、補助対象経費を税込とする場合、利益等排除を行う場合は、根拠資料を添付してください。

## センター用（申請者は編集しないでください）
申請者住所 | 氏名又は名称 | 代表者氏名 | 共同申請者住所 | 共同氏名又は名称 | 共同代表者氏名 | 補助金交付申請額 | 着手予定年月日 | 完了予定年月日 | 総事業費(税込み) | 補助対象経費 | 郵便番号 | 住所 | 所属 | 氏名 | 電話 | ＦＡＸ | メール | オンサイトPPA | リース | 補助金還元 | ０円ソーラー | 中古品 | 予備品 | 技術開発 | 着手済 | 太陽光要件 | 蓄電池要件 | 設置場所名称 | 所在地 | 所有者 | 補助対象者 | 需要家 | [7 empty] | 要件該当 | 蓄電池 |  |  |  | 蓄電池 |  |  |  | 経費内訳 |  | 自己調達 | 他調達 | 併用あり |  |  | 併用なし | 蓄電池 |  |  |  | 想定発電量 | 想定消費電力量 | 想定売電量 | 太陽光発電設備（ﾓｼﾞｭｰﾙ） |  |  |  | 太陽光発電設備（ﾊﾟﾜｺﾝ）
[32 empty] | a | b | c | d | e | f | g | h |  | 既設 | 製造者名 | 型式 | 蓄電容量 | 既設 | 製造者名 | 型式 | 蓄電容量 | 蓄電池 | 合計 |  |  |  | 名称 | 金額 |  | 補助額① | 蓄電容量（業務・産業） | 蓄電容量（家庭） | 補助額② |  |  |  | 既設 | 製造者名 | 型式 | 発電出力 | 既設 | 製造者名 | 型式 | 発電出力
静岡県静岡市葵区追手町●ー● | 再エネ促進株式会社 | 代表取締役 静岡 太郎 | 静岡県静岡市駿河区有明町●ー● | 再エネ導入株式会社 | 代表取締役 静岡 花子 | 500000 | 令和 ５ 年 10 月 １ 日 | 令和 ６ 年 １ 月 15 日 | 1650000 | 1500000 | 〒420-8601 | 静岡県静岡市葵区追手町●ー● | ●●事業所 再エネ促進課 | 静岡 次郎 | 054-●●●-●●●● | 054-●●●-●●●● | ●●●●●＠●●●● | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 再エネ導入株式会社 ●●事業所 | 静岡県静岡市駿河区有明町●ー● | 共同申請者（需要家）に同じ | ■ | [8 empty] | ■ | □ | ●●●株式会社 | 12345-ABCDE | 10 | □ | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | □ | ■ | □ | 0 | 0 | ■ | 520000 | 0 | 10 | 500000 | 4500 | 5000 | 0 | □ | ▲▲▲株式会社 | ABCDE-12345 | 10 | □ | ×××株式会社 | FGHIJ-67890 | 9.9 | bar: 需要家 a to 需要家 h